Температурный режим в образовательных организациях в условиях вирусных инфекций

21 октября 2020г. Роспотребнадзор РФ проинформировал о температурном режиме на социальных объектах в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции так как переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19.

В связи с установившейся в Уральском регионе низкой температурой воздуха, а также в связи с началом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей необходимо особенно внимательно следить за температурным режимом в образовательных организациях.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях **образовательных организаций дошкольного образования установлены санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3049-13**

|  |  |
| --- | --- |
| Помещения | t°(С) - не ниже |
| Приемные, игровые ясельных групповых ячеек | 22 - 24 |
| Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек | 21 - 23 |
| Спальни всех групповых ячеек | 19 - 20 |
| Туалетные ясельных групп | 22 - 24 |
| Туалетные дошкольных групп | 19 - 20 |
| Помещения медицинского назначения | 22 - 24 |
| Залы для муз. и гимнастических занятий | 19 - 20 |

Влажность в помещениях с пребывание детей в пределах 40-60%, на пищеблоке и прачечной не более 70%

**Нормативы температуры воздуха для организаций общего образования установлены в СанПиН 2.4.2.2821-10.**

Температура воздуха в зависимости от климатических условий

|  |  |
| --- | --- |
| Помещения | t°(С) - не ниже |
| учебные помещения и кабинеты, кабинеты психолога и логопеда, лаборатории, актовый зал, столовая, рекреации, библиотека, вестибюль, гардероб  | 18 - 24 |
| спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских | 17 - 20 |
| спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната | 20 - 24 |
| медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала | 20 - 22 |
| душевых | 24 - 25 |
| санитарных узлах и комнатах личной гигиены | 19 - 21 |

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами. В помещениях общеобразовательных организаций относительная влажность воздуха должна составлять в пределах 40 - 60%.

В случае жалоб родителей на несоблюдение гигиенических нормативов, специалистами Роспотребнадзора будут проведены контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием соответствующих мер административного воздействия, в случае подтверждения фактов нарушений.

Отдел охраны труда Свердловской областной организации Профсоюза